
[image: image1]
    

荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目听证会意见建议采纳情况说明
为进一步确保荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目决策的科学、民主、依法，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《广东省重大行政决策听证规定》（粤府令第183号）规定，佛山市高明区住房城乡建设和水利局作为该决策事项的承办单位，于2022年6月2日上午组织召开荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目听证会。听证会上，各方代表对荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目决策事项进行了积极质询并发表意见建议，陈述人与听证参加人也就各质询问题及意见建议进行了充分的互动。现将各方意见建议的采纳情况归纳如下：
	序号
	意见建议
	采纳情况说明

	1
	清理杂物及垃圾。
	部分采纳。在该工程建设期间，将对大件杂物进行清理。目前，区城管执法局已聘请第三方日常清理垃圾，同时，请居民也应自觉维护共同的生活环境。

	2
	加装电梯
	不采纳。旧楼加装电梯不纳入本项目，该工作需业主自筹资金启动建设，涉及本梯的业主需表决后到自然资源部门办理报建手续。

	3
	改造消防设施
	部分采纳。拟在每住宅楼层增设灭火器，以供住户应急备用。本次项目实施的公共楼道防盗网不包含家庭阳台的防盗网，不设置逃生窗。我区消防救援设备可应对8层以下楼栋的消防救援工作，且原地下消防设施整体系统性已经普遍废旧，改造工程量较大，需要时考虑启动消防设施连片改造工程。城管部门在内街巷提升中已合理设置消防通道，可通过加强管理确保消防通道畅通。

	4
	增设垃圾桶
	部分采纳。该事项属于城管部门职能，我们会将该建议反映给城管部门。

	5
	清理楼道广告
	采纳。计划对楼道进行粉刷，一并清理广告。

	6
	关注三线改造
	部分采纳。我区正按市级工作指引开展“三线”改造，指定电信、移动、联通、广电中的一家企业作为牵头部门，负责牵头四家通信运营商合力完成“三线”改造工作。

	7
	改造工程的质量跟踪
	采纳。将与社区居委会、人大代表保持良好的沟通渠道，本工程也对施工单位有相应的质量维护要求，欢迎广大市民监督。

	8
	增设适老设施
	采纳。本工程将考虑在一些公共区域（公园、公共空间等）适当增加坐凳。

	9
	加强楼下店铺的卫生噪音等污染的管理
	不采纳。本次项目主要以改造设计为主，店铺噪音等问题属相关执法部门管理事项，噪音方面也需社区等加强宣传，引导并监督日常的规范经营。

	10
	关注外墙剥落
	采纳。项目前期有开展外墙剥落的基本勘测，对发现的隐患点会作工程处理消除隐患。如居民发现有剥落隐患等危及公共安全的情况，可直接向我局或居委会反映，核实后纳入工程范围。

	11
	关注旧管网疏通和漏水
	部分采纳。本次项目包含建筑立管的修复。地下管网部门已在城管部门去年开展的内街巷提升中完成清疏、修补等工作，本项目不再重复实施。

	12
	增设充电桩
	部分采纳。充电桩的在选址、接电、设置、房屋距离等方面均有严格规定，如有合适的公共区域，条件允许的情况下考虑引入第三方营运公司建设充电设施。

	13
	提升灯光照明
	采纳。提升照明是本次改造的基本内容，将按照相关规范落实。

	14
	增设停车位
	不采纳。城管部门已在去年内街巷提升项目中铺沥青，并在保证4米消防通道的基础上，在空余地方划设停车位，本项目不再重复建设。

	15
	要有居民代表和人大代表参与验收
	采纳。将在后续验收阶段邀请一些居民代表和人大代表参与验收。

	16
	管控施工噪音
	采纳。将在工程建设期间会同监理单位、施工单位约定合理的施工时间节点，并多采取没有噪音的工艺，尽力减少对群众的干扰。

	17
	通燃气管网
	部分采纳。燃气管道改造由高明区燃气公司实施，已于片区内街巷摊铺沥青前完成地下管敷设，待完成楼栋管道并通过验收后，就可到燃气公司进行报装。

	18
	前置考虑设置邮箱、快递收集点
	部分采纳。快递点的设置不纳入本项目建设。我局将积极与第三方公司联系，争取根据居民的意愿，结合市场需求设置。

	19
	避免重复建设
	采纳。项目实施前将提前与城管、燃气、供水、通信等相关单位商议工作内容后，分部门按职责实施，并加强沟通，整体协调，避免重复建设。

	20
	打造人气烟火气概念
	部分采纳。鉴于从整体上体现老城记忆改造效果的工程涉及面广，短时间内很难达到，考虑通过节点打造来体现特色。

	21
	增设斑马线
	部分采纳。我们会向公安交警和城管部门反映。

	22
	结合国务院办公厅有关指导意见认真研究设计
	采纳。我局一直认真落实上级要求，并结合资金情况，尽力贴合居民的实际需求来开展设计。

	23
	更充分向居民公示并征求意见
	采纳。方案完善后将再次公示。

	24
	用活用好政策和资金，减少与新城区的差距
	采纳。我局将在有限的资金范围内，结合客观条件和居民需求，为居民营造更安全更舒适的生活环境。

	25
	排查更换达到使用寿命的铸铁立管
	采纳。本项目会考虑排查废旧建筑排水（污）管，拟更换更换为PVC管材。

	26
	取消门面工程，把钱用在刀刃上
	采纳。一是考虑到资金问题，二是考虑到保留城市记忆问题。

	27
	处理占道、私建防盗网、乱改排水管道等违建违章行为
	部分采纳。会向城管部门反映。

	28
	成立项目部办公室
	采纳。待确定施工单位后，施工单位会结合实际，就近设办公点，届时公布具体地点，有需要的群众可直接咨询了解或反映合理诉求。


                       佛山市高明区住房城乡建设和水利局 
2022年6月8日

（联系人：申俊豪88882161；梁苑图88880755）











