{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,1,2,4],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[32,1,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["高明区电排泵站、水闸汇总表"]
["电排泵站："]
["序号","站名","泵站规模","装机容量\n(kw/台)","设计流量(m3/s)"]
[1,"沧江泵站","大（二）型","5000/4",127.8]
[2,"海口泵站","中型","980/6",11.4]
[3,"七星岗泵站","中型","1600/4",15.64]
[4,"下泰和泵站","中型","2700/3",27]
[5,"马宁泵站","中型","3000/3",27]
[6,"富湾泵站","中型","5500/5(排涝)",46.15]
[{"$nulls":3},"540/3(引水)",10]
[7,"三洲北泵站","中型","3000/3(排涝)",28.77]
[{"$nulls":3},"110/2（引水）",2.8]
[8,"大沙二泵站","中型","2840/4",26.85]
[9,"崇步二泵站","中型","4000/4",35]
[10,"下六村泵站","小（一）型","396/3",8.37]
[11,"三洲电排站","小（一）型","740/5",8.6]
[12,"尼教电排站","小（一）型","335/2",3.5]
[13,"大沙一电排站","小（一）型","650/5",6.7]
[14,"梅砚电排站","小（一）型","155/1",2]
[15,"崇步一电排站","小（一）型","720/4",7.2]
[16,"上秀丽电排站","小（一）型","695/4",6.8]
[17,"南岸电排站","小（一）型","620/4",6.8]
[18,"坑角电排站","小（一）型","310/2",3]
[19,"白鹤电排站","小（一）型","245/3",2.5]
[20,"大茶电排站","小（一）型","490/3",4.2]
[21,"陶筑电排站","小（一）型","750/5",9.5]
[22,"城北电排站","小（一）型","560/2",9.62]
[23,"城南电排站","小（一）型","210/2",2.9]
[24,"陈等电排站","小（一）型","110/2",1.65]
[25,"荔朗电排站","小（一）型","290/3",4.89]
[26,"海园电排站","小（二）型","80/1",0.8]
["水   闸："]
["序号","闸名","水闸规模","所属镇街","设计流量(m3/s)"]
[1,"沧江水闸","大（二）型","荷城街道",1948]
[2,"峰江水闸","中型","明城镇",1128]
[3,"富湾水闸","小（一）型","荷城街道",85.44]
[4,"三洲北水闸","小（一）型","荷城街道",28]
[5,"马宁水闸","小（一）型","荷城街道",61.35]
[6,"西水闸","小（一）型","荷城街道",25]
[7,"官窦水闸","小（二）型","荷城街道",14.76]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}