
主动公开                         佛明环审〔2024〕66号

佛山市生态环境局关于佛山轩浩食品有限公司改扩建工程（塑料瓶盖印刷及饮料灌装生产项目）环境影响报告表的批复

佛山轩浩食品有限公司：

你公司报来的由广东顺德环境科学研究所有限公司编制的《佛山轩浩食品有限公司改扩建工程（塑料瓶盖印刷及饮料灌装生产项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

佛山轩浩食品有限公司改扩建工程（塑料瓶盖印刷及饮料灌装生产项目）位于佛山市高明区杨和镇荷杨大道550号。项目项目新增产品瓶装无菌饮料，生产规模为年产瓶装无菌饮料30万吨；对原项目产品的瓶盖增加印刷工序。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按报告表所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

二、你公司应按照报告表的内容组织实施，相关污染物排放按以下标准执行：

（一）生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。本项目清洗废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准、高明区杨和镇第一污水处理厂进水水质标准较严值后排入市政污水管网。
（二）本项目印刷、喷码、酒精消毒等有机废气以非甲烷总烃表征，在厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 排放限值。

锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的大气污染物特别排放限值。烟气黑度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

污水站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准。

（三）项目北面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中的4类标准，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）；其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中的3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。
（四）危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求。

三、项目主要污染物排放总量控制指标如下：（吨/年）

	污染物
	原项目排放
	扩建项目排放
	总排放

	化学需氧量
	0
	6.096
	6.096

	氨氮
	0
	1.219
	1.219

	氮氧化物
	0
	4.54
	4.54

	二氧化硫
	0
	1.61
	1.61

	有机废气
	有组织
	3.88
	0
	3.88

	
	无组织
	2.156
	2.25
	4.406

	
	合计
	6.036
	2.25
	8.286


根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的生产废水（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物）排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、项目的环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。本报

告表经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体
工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定申请领取排污许可证或完成排污登记，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。              

                     佛山市生态环境局

                     2024年9月18日

抄送：杨和镇政府，区发展改革局，区经济科技促进局，区招商局、区住建水利局，区行政服务中心，区政务数据局，区应急管理局；广东顺德环境科学研究所有限公司。


